## T3_warm_40p0C_no_light_trial1
finger_temp_C 40.0
middle finger | warmed with warm water and dried before measurement.
Initial finger temperature measured by the Terumo thermometer was approximately 40.0°C. No-light/covered condition | approximately 60 seconds.
time_ms | red | ir | MEAN RED | STD RED | RANGE RED | MEAN IR | STD IR | RANGE IR
2128041 | 1223 | 1215 | 125841.0147 | 1315.4297 | 11668 | 133885.1765 | 3013.824 | 17254
2128147 | 2193 | 2546
2128254 | 41200 | 42670
2128362 | 27968 | 22970
2128469 | 9507 | 9044
2128576 | 20740 | 16220
2128683 | 22479 | 18176
2128790 | 16726 | 15600
2128898 | 49365 | 42347
2129005 | 89208 | 83535
2129112 | 107661 | 108832
2129220 | 117368 | 121343
2129328 | 117815 | 120912
2129436 | 121484 | 128152
2129544 | 123310 | 133682
2129652 | 123332 | 134536
2129759 | 123201 | 134779
2129867 | 122475 | 133186
2129975 | 117444 | 124244
2130083 | 89145 | 96429
2130190 | 22041 | 18902
2130298 | 5380 | 5408
2130404 | 3395 | 3631
2130511 | 3381 | 3665
2130618 | 3895 | 4116
2130725 | 3972 | 4204
2130832 | 4172 | 4396
2131040 | 3672 | 7945
2131146 | 3638 | 7874
2131253 | 3445 | 7571
2131360 | 3308 | 7309
2131467 | 3529 | 7653
2131574 | 3606 | 7795
2131680 | 3718 | 7926
2131787 | 3842 | 7873
2131895 | 7115 | 11279
2132002 | 16896 | 19267
2132109 | 8841 | 12615
2132216 | 9452 | 13051
2132323 | 6593 | 9398
2132430 | 4925 | 6759
2132537 | 5215 | 6246
2132644 | 7190 | 6998
2132751 | 7947 | 6870
2132858 | 6814 | 5801
2132964 | 7358 | 6173
2133071 | 9116 | 7465
2133178 | 9876 | 8005
2133285 | 10695 | 8546
2133392 | 11683 | 9196
2133499 | 11637 | 9155
2133606 | 11895 | 9411
2133713 | 12126 | 9598
2133820 | 11750 | 9353
2133927 | 11202 | 8922
2134034 | 10085 | 8112
2134141 | 10849 | 8684
2134249 | 11363 | 9123
2134356 | 11209 | 9110
2134463 | 12308 | 10149
2134570 | 12642 | 10515
2134678 | 12720 | 10579
2134785 | 12869 | 10681
2134893 | 12954 | 10736
2135000 | 13860 | 11385
2135107 | 14763 | 12111
2135214 | 14529 | 11931
2135322 | 14534 | 11821
2135429 | 14685 | 11775
2135536 | 17362 | 13285
2135644 | 28090 | 20422
2135751 | 63256 | 47827
2135858 | 105844 | 91697
2135966 | 115005 | 108904
2136074 | 120264 | 117098
2136182 | 123236 | 123196
2136289 | 122858 | 121745
2136397 | 124873 | 125480
2136505 | 124195 | 123908
2136613 | 127876 | 131311
2136721 | 129846 | 136387
2136829 | 131437 | 138904
2136937 | 132036 | 139762
2137045 | 131454 | 138762
2137153 | 130226 | 136809
2137260 | 130092 | 136806
2137368 | 129901 | 136516
2137476 | 129887 | 136703
2137584 | 130033 | 137236
2137692 | 130016 | 137343
2137799 | 130106 | 137606
2137907 | 130327 | 138262
2138015 | 130371 | 138619
2138123 | 130319 | 138607
2138231 | 129942 | 137818
2138338 | 129754 | 137501
2138447 | 129817 | 137819
2138555 | 129743 | 137795
2138663 | 129516 | 137599
2138771 | 129274 | 137461
2138879 | 129309 | 137517
2138987 | 129383 | 137533
2139095 | 129203 | 137048
2139202 | 129020 | 136587
2139310 | 129054 | 136709
2139418 | 129051 | 136717
2139526 | 128981 | 136607
2139633 | 128993 | 136668
2139741 | 129029 | 136740
2139849 | 129139 | 136964
2139957 | 128798 | 136226
2140065 | 128676 | 135982
2140173 | 128787 | 136327
2140280 | 128776 | 136364
2140388 | 128682 | 136232
2140497 | 128689 | 136273
2140705 | 127496 | 134154
2140813 | 127275 | 133675
2140921 | 127121 | 133330
2141029 | 127227 | 133610
2141137 | 127268 | 133751
2141244 | 127231 | 133700
2141352 | 127290 | 133869
2141460 | 127379 | 134080
2141568 | 127372 | 134142
2141676 | 127069 | 133429
2141784 | 126900 | 133070
2141891 | 126988 | 133276
2141999 | 126989 | 133311
2142107 | 126962 | 133274
2142215 | 127039 | 133465
2142323 | 127085 | 133634
2142430 | 127106 | 133717
2142538 | 126801 | 133035
2142646 | 126582 | 132552
2142754 | 126633 | 132693
2142862 | 126634 | 132705
2142970 | 126583 | 132606
2143078 | 126614 | 132697
2143186 | 126643 | 132810
2143293 | 126662 | 132873
2143401 | 126507 | 132575
2143509 | 126112 | 131685
2143617 | 126099 | 131675
2143725 | 126121 | 131742
2143832 | 126034 | 131558
2143940 | 126026 | 131585
2144048 | 126099 | 131742
2144156 | 126157 | 131911
2144264 | 126201 | 132036
2144372 | 125938 | 131485
2144479 | 125732 | 131029
2144587 | 125826 | 131230
2144696 | 125865 | 131320
2144804 | 125840 | 131322
2144912 | 125922 | 131549
2145019 | 126023 | 131797
2145127 | 126101 | 132010
2145235 | 126075 | 132000
2145343 | 125736 | 131246
2145451 | 125685 | 131176
2145559 | 125800 | 131430
2145666 | 125804 | 131459
2145774 | 125859 | 131652
2145882 | 125952 | 131923
2145990 | 125996 | 132060
2146098 | 126027 | 132167
2146205 | 125931 | 131960
2146313 | 125590 | 131193
2146421 | 125622 | 131246
2146529 | 125703 | 131451
2146636 | 125634 | 131308
2146745 | 125642 | 131282
2146853 | 125730 | 131470
2146961 | 125794 | 131656
2147069 | 125727 | 131551
2147176 | 125373 | 130735
2147284 | 125188 | 130351
2147392 | 125191 | 130397
2147500 | 125089 | 130179
2147608 | 125005 | 130015
2147716 | 124986 | 130001
2147823 | 124970 | 129970
2147931 | 124901 | 129841
2148039 | 124426 | 128747
2148147 | 124189 | 128249
2148255 | 124269 | 128432
2148363 | 124233 | 128379
2148470 | 124198 | 128349
2148578 | 124388 | 128821
2148687 | 124695 | 129513
2148795 | 124847 | 129881
2148903 | 124564 | 129245
2149011 | 124612 | 129385
2149118 | 124728 | 129687
2149226 | 124670 | 129576
2149334 | 124675 | 129560
2149442 | 124716 | 129650
2149550 | 124747 | 129732
2149658 | 124694 | 129637
2149765 | 124259 | 128636
2149873 | 124199 | 128414
2149981 | 124382 | 128819
2150089 | 124367 | 128843
2150298 | 123715 | 127520
2150406 | 123854 | 127843
2150513 | 124012 | 128195
2150621 | 124311 | 128894
2150729 | 124519 | 129376
2150838 | 124600 | 129585
2150946 | 124659 | 129726
2151054 | 124348 | 129007
2151161 | 124084 | 128373
2151269 | 124214 | 128673
2151377 | 124321 | 128905
2151485 | 124331 | 128934
2151593 | 124442 | 129206
2151701 | 124593 | 129564
2151809 | 124638 | 129731
2151916 | 124229 | 128803
2152024 | 124060 | 128422
2152132 | 124236 | 128813
2152240 | 124320 | 128995
2152348 | 124339 | 129076
2152456 | 124509 | 129459
2152564 | 124616 | 129766
2152671 | 124380 | 129348
2152779 | 124079 | 128680
2152888 | 124192 | 128944
2152996 | 124301 | 129167
2153103 | 124257 | 129052
2153211 | 124280 | 129126
2153319 | 124383 | 129347
2153427 | 124409 | 129432
2153534 | 124063 | 128647
2153642 | 123961 | 128440
2153750 | 124129 | 128855
2153858 | 124157 | 128934
2153966 | 124197 | 129039
2154073 | 124346 | 129395
2154181 | 124525 | 129852
2154289 | 124365 | 129478
2154397 | 124144 | 129001
2154505 | 124347 | 129444
2154613 | 124457 | 129706
2154721 | 124434 | 129678
2154828 | 124520 | 129873
2154937 | 124652 | 130207
2155044 | 124628 | 130154
2155152 | 124216 | 129238
2155260 | 124217 | 129225
2155368 | 124338 | 129531
2155476 | 124322 | 129504
2155584 | 124334 | 129536
2155692 | 124448 | 129808
2155800 | 124554 | 130075
2155907 | 124260 | 129430
2156015 | 123984 | 128838
2156123 | 124131 | 129167
2156231 | 124210 | 129336
2156339 | 124208 | 129374
2156447 | 124334 | 129653
2156555 | 124517 | 130059
2156662 | 124556 | 130138
2156770 | 124132 | 129125
2156878 | 124011 | 128888
2156986 | 124099 | 129093
2157094 | 124028 | 128944
2157202 | 123990 | 128880
2157310 | 124061 | 129016
2157417 | 124109 | 129154
2157525 | 123810 | 128455
2157633 | 123501 | 127774
2157741 | 123620 | 128078
2157849 | 123673 | 128229
2157956 | 123638 | 128199
2158064 | 123721 | 128403
2158172 | 123836 | 128682
2158280 | 123812 | 128633
2158388 | 123449 | 127752
2158496 | 123644 | 128226
2158604 | 123923 | 128854
2158711 | 123976 | 128976
2158819 | 124001 | 129049
2158928 | 124122 | 129313
2159036 | 124205 | 129517
2159144 | 123821 | 128631
2159252 | 123516 | 127955
2159359 | 123597 | 128146
2159467 | 123611 | 128183
2159575 | 123613 | 128236
2159683 | 123742 | 128489
2159892 | 126132 | 134004
2160000 | 125188 | 131750
2160108 | 124740 | 130664
2160215 | 124852 | 131007
2160323 | 124988 | 131327
2160431 | 125020 | 131344
2160539 | 125298 | 131946
2160647 | 126030 | 133478
2160755 | 126454 | 134312
2160863 | 126493 | 134409
2160971 | 125838 | 132832
2161079 | 126217 | 133789
2161187 | 126653 | 134920
2161296 | 126952 | 135627
2161403 | 127245 | 136357
2161511 | 127521 | 137023
2161619 | 127761 | 137415
2161727 | 127627 | 136940
2161835 | 127486 | 136565
2161943 | 127720 | 137300
2162051 | 127593 | 137079
2162158 | 127087 | 135829
2162266 | 127015 | 135668
2162374 | 127071 | 135854
2162482 | 127006 | 135766
2162590 | 126386 | 134226
2162698 | 126268 | 133979
2162806 | 126433 | 134400
2162914 | 126435 | 134422
2163021 | 126463 | 134490
2163130 | 127234 | 136387
2163237 | 127705 | 137543
2163345 | 127788 | 137785
2163454 | 126906 | 135566
2163561 | 126574 | 134830
2163669 | 126783 | 135437
2163777 | 126671 | 135185
2163885 | 126583 | 135068
2163993 | 127060 | 136210
2164101 | 127307 | 136936
2164209 | 127290 | 136965
2164317 | 126742 | 135367
2164425 | 126741 | 135201
2164533 | 127136 | 136266
2164641 | 127064 | 136234
2164748 | 126627 | 135498
2164856 | 126825 | 136132
2164964 | 127190 | 136958
2165073 | 127218 | 136879
2165181 | 126651 | 135392
2165289 | 126951 | 136646
2165397 | 127158 | 137179
2165505 | 127049 | 136765
2165613 | 126957 | 136481
2165721 | 127134 | 136868
2165829 | 127517 | 137820
2165936 | 127489 | 137614
2166044 | 127295 | 137038
2166152 | 127524 | 137764
2166260 | 127399 | 137477
2166368 | 127121 | 136690
2166476 | 127288 | 137101
2166584 | 127522 | 137782
2166692 | 127630 | 138009
2166800 | 127358 | 137152
2166908 | 127178 | 136741
2167016 | 127225 | 137021
2167124 | 127318 | 137267
2167232 | 127117 | 136813
2167340 | 127078 | 136736
2167448 | 127311 | 137348
2167556 | 126998 | 136525
2167664 | 126564 | 135495
2167772 | 126851 | 136306
2167880 | 126904 | 136529
2167988 | 126911 | 136561
2168096 | 127111 | 137149
2168204 | 127205 | 137402
2168312 | 126964 | 136832
2168420 | 126356 | 135237
2168528 | 126695 | 135997
2168636 | 127162 | 137196
2168743 | 127092 | 137064
2168851 | 127120 | 137191
2168959 | 127195 | 137388
2169068 | 127214 | 137447
2169176 | 126702 | 136007
2169284 | 126845 | 136313
2169493 | 126909 | 136697
2169601 | 127004 | 137025
2169708 | 127029 | 137093
2169816 | 126284 | 135133
2169924 | 126498 | 135630
2170032 | 126964 | 136872
2170140 | 126942 | 136823
2170248 | 126753 | 136377
2170356 | 126754 | 136417
2170464 | 126965 | 137038
2170572 | 126770 | 136514
2170680 | 126188 | 135009
2170788 | 126508 | 135803
2170895 | 126764 | 136460
2171003 | 126654 | 136226
2171111 | 126927 | 136997
2171219 | 127109 | 137497
2171327 | 127117 | 137543
2171435 | 126882 | 136882
2171543 | 126393 | 135603
2171651 | 126468 | 135902
2171759 | 126494 | 135983
2171867 | 126795 | 136730
2171975 | 127021 | 137316
2172083 | 127025 | 137379
2172191 | 127001 | 137351
2172299 | 126610 | 136268
2172407 | 126236 | 135312
2172515 | 126614 | 136327
2172623 | 126960 | 137218
2172731 | 126995 | 137313
2172839 | 127161 | 137788
2172947 | 127092 | 137722
2173055 | 126939 | 137369
2173163 | 126098 | 135227
2173271 | 126146 | 135365
2173379 | 126679 | 136803
2173487 | 126505 | 136273
2173595 | 126510 | 136276
2173703 | 126957 | 137434
2173811 | 127128 | 137913
2173919 | 126824 | 137160
2174027 | 126120 | 135382
2174135 | 126066 | 135400
2174243 | 126372 | 136331
2174351 | 126220 | 135989
2174459 | 125988 | 135440
2174567 | 125931 | 135370
2174674 | 125641 | 134850
2174783 | 125476 | 134354
2174890 | 125370 | 133964
2174998 | 125884 | 135180
2175107 | 126240 | 136071
2175215 | 126218 | 136035
2175323 | 126200 | 136007
2175431 | 126503 | 136835
2175539 | 126729 | 137402
2175647 | 126156 | 135869
2175755 | 125728 | 134806
2175863 | 126067 | 135676
2175971 | 126142 | 135850
2176079 | 125972 | 135457
2176187 | 126190 | 135966
2176294 | 126521 | 136808
2176402 | 126595 | 136995
2176510 | 125947 | 135294
2176618 | 126117 | 135746
2176726 | 126533 | 136863
2176834 | 126318 | 136244
2176942 | 126372 | 136391
2177050 | 126670 | 137223
2177158 | 126705 | 137403
2177266 | 126588 | 137104
2177374 | 126035 | 135614
2177484 | 126330 | 136501
2177592 | 126737 | 137570
2177700 | 126771 | 137671
2177807 | 126815 | 137788
2177915 | 126971 | 138208
2178023 | 127121 | 138516
2178131 | 126740 | 137473
2178239 | 126706 | 137459
2178347 | 127126 | 138386
2178455 | 127164 | 138475
2178563 | 127067 | 138211
2178671 | 127070 | 138176
2178779 | 127109 | 138296
2178887 | 126858 | 137532
2179096 | 127449 | 138594
2179204 | 127364 | 138468
2179312 | 127306 | 138390
2179420 | 126686 | 136690
2179528 | 126143 | 135363
2179636 | 126319 | 135891
2179744 | 126403 | 136099
2179851 | 126418 | 136186
2179959 | 126448 | 136331
2180067 | 126456 | 136403
2180175 | 126296 | 136077
2180283 | 125735 | 134626
2180391 | 125750 | 134691
2180499 | 126135 | 135724
2180607 | 126099 | 135620
2180715 | 125958 | 135291
2180823 | 126110 | 135699
2180931 | 126254 | 136132
2181039 | 126365 | 136447
2181147 | 125946 | 135295
2181255 | 125648 | 134530
2181363 | 126087 | 135640
2181471 | 126162 | 135868
2181579 | 125914 | 135246
2181687 | 126055 | 135575
2181795 | 126129 | 135798
2181903 | 126158 | 135910
2182011 | 126111 | 135816
2182119 | 125497 | 134326
2182227 | 125384 | 134077
2182335 | 125584 | 134583
2182443 | 125522 | 134421
2182551 | 125411 | 134211
2182659 | 125504 | 134461
2182767 | 125717 | 134995
2182875 | 126072 | 135814
2182983 | 126166 | 135955
2183091 | 125546 | 134356
2183199 | 125675 | 134767
2183307 | 125828 | 135257
2183415 | 125671 | 134871
2183522 | 125688 | 134888
2183630 | 125979 | 135687
2183738 | 126000 | 135780
2183846 | 125935 | 135657
2183954 | 125473 | 134468
2184062 | 125363 | 134190
2184170 | 125668 | 135002
2184278 | 125707 | 135101
2184386 | 125593 | 134840
2184494 | 125848 | 135512
2184602 | 125929 | 135710
2184710 | 125908 | 135692
2184818 | 125567 | 134801
2184926 | 125284 | 134119
2185034 | 125504 | 134646
2185142 | 125596 | 134904
2185250 | 125539 | 134762
2185358 | 125952 | 135860
2185466 | 126276 | 136739
2185574 | 126304 | 136778
2185682 | 125606 | 134982
2185790 | 125354 | 134349
2185898 | 125631 | 135109
2186006 | 125569 | 135007
2186114 | 125424 | 134590
2186222 | 125419 | 134662
2186330 | 125451 | 134801
2186438 | 125446 | 134763
2186546 | 125139 | 133958
2186654 | 125390 | 134560
2186762 | 125479 | 134833
2186870 | 125288 | 134403
2186978 | 125316 | 134503
2187086 | 125450 | 134860
2187195 | 125547 | 135096
2187303 | 125102 | 133987
2187410 | 124989 | 133783
2187518 | 125131 | 134160
2187626 | 125139 | 134190
2187734 | 125172 | 134254
2187842 | 125162 | 134316
2187950 | 124982 | 134030
2188057 | 124660 | 133286
2188165 | 124560 | 133007
2188274 | 124863 | 133702
2188381 | 124902 | 133834
2188590 | 125735 | 136099
2188698 | 125539 | 135521
2188806 | 124990 | 134084
2188914 | 125120 | 134482
2189022 | 125242 | 134875
2189130 | 125230 | 134777
2189239 | 125314 | 135017
2189347 | 125382 | 135267
2189455 | 125650 | 135962
2189563 | 125629 | 135852
2189671 | 125112 | 134403
2189779 | 125688 | 135889
2189887 | 125944 | 136608
2189995 | 125776 | 136167
2190103 | 125648 | 135927
2190211 | 125510 | 135673
2190318 | 125673 | 136155
2190426 | 125497 | 135689
2190534 | 124856 | 134007
2190642 | 125073 | 134587
2190750 | 125304 | 135200
2190858 | 125148 | 134862
2190966 | 125266 | 135159
2191074 | 125433 | 135624
2191182 | 125505 | 135852
2191290 | 125151 | 134924
2191398 | 124707 | 133771
2191506 | 125040 | 134703
2191614 | 125346 | 135505
2191722 | 125045 | 134739
2191829 | 124983 | 134592
2191937 | 125056 | 134847
2192045 | 125201 | 135228
2192153 | 124724 | 133958
2192261 | 124683 | 133825
2192369 | 125028 | 134735
2192477 | 124893 | 134428
2192585 | 124818 | 134258
2192693 | 125058 | 134852
2192801 | 125300 | 135465
2192909 | 124806 | 134182
2193017 | 124485 | 133413
2193125 | 124789 | 134180
2193233 | 124932 | 134540
2193341 | 124778 | 134158
2193449 | 124822 | 134307
2193557 | 125002 | 134810
2193665 | 124805 | 134288
2193773 | 124388 | 133224
2193881 | 124667 | 133894
2193989 | 124951 | 134604
2194097 | 124709 | 134034
2194205 | 124698 | 134035
2194312 | 124972 | 134743
2194420 | 124998 | 134786
2194528 | 124462 | 133376
2194636 | 124620 | 133830
2194744 | 124847 | 134424
2194852 | 124770 | 134241
2194960 | 124719 | 134148
2195068 | 124790 | 134355
2195177 | 124999 | 134918
2195284 | 124715 | 134160
2195392 | 124412 | 133355
2195500 | 124607 | 133850
2195608 | 124638 | 133943
2195715 | 124614 | 133913
2195823 | 124883 | 134584
2195931 | 125042 | 135035
2196039 | 125069 | 135109
2196147 | 124734 | 134255
2196255 | 124313 | 133159
2196362 | 124507 | 133639
2196470 | 124621 | 134001
2196578 | 124575 | 133870
2196686 | 124669 | 134167
2196794 | 125039 | 135159
2196901 | 125310 | 135853
2197009 | 125366 | 135944
2197117 | 124690 | 134054
2197226 | 124139 | 133125
2197334 | 118651 | 121353